2013年典型火灾案例

1、1月6日，上海市浦东新区上海农产品中心批发市场发生火灾，造成5人死亡、12人受伤，起火原因为电气线路故障，直接财产损失2912万元。

2、4月27日，江苏省苏州市虎丘高新区邓尉路滨河花园6幢103室临街门面发生火灾，过火约80平方米，造成2楼棋牌室的8人死亡，起火原因为电线短路。

3、6月3日7时3分，吉林省长春市德惠宝沅丰禽业有限公司厂房起火爆炸，造成121人死亡，76人受伤，起火原因为电线短路，直接财产损失1.82亿元。

4、8月3日1 5时39分，丰台区新发地水果批发市场精品2区库房发生火灾，过火面积350平方米，无人员伤亡。

5、9月8日4时5 5分，朝阳区王四营乡五方桥西南角的北京五方天雅汽配城市场南区发生火灾，过火面积700余平方米，造成23户商户受灾，直接财产损失约70万元，未造成人员伤亡。

6、9月19日1 5时56分，西城区西单路口东南角的中国人保大厦建筑工地冒烟，过火面积4平方米，无人员伤亡。起火原因系工人在使用角磨机对避雷线进行打磨作业，打磨产生的高温火花和金属残渣溅落并引燃下方脚手架安全网上的防尘棉布所致。

7、9月24日4时48分，怀柔区雁栖经济开发区西区雁栖西二路2号北京雁栖忆霖食品有限公司厂房发生火灾，过火面积120平方米，现场发现一名死者。此起火灾已定性为生产作业过程中因操作不当引发的安全生产事故，具体事故原因还在调查中。

8、10月11日2时59分，石景山喜隆多购物中心发生火灾，过火面积1500平方米，扑救火灾过程中，造成两名消防员牺牲。